## Psolar
Detalle de planta solar
Fecha generación: 24 de junio de 2026
INFORMACIÓN BÁSICA | [6 empty] | INFORMACIÓN TÉCNICA | [5 empty] | PARÁMETROS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL | [15 empty] | UBICACIÓN
Nombre | Operador | Estado | Fecha de puesta en operación FPO | Modo de operación | Tipo de proceso productivo | Unidades equivalentes solares | Voltaje de conexión [kV] | Potencia nominal [MW] | Potencia máxima [MW] | Mínimo técnico [MW] | Capacidad efectiva neta [MW] | Arranque autónomo [Si/No] | Estatismo en frecuencia [%] | Estatismo en frecuencia mínimo [%] | Estatismo en frecuencia máximo [%] | Estatismo en tensión [%] | Banda muerta de operación [mHz] | Rango banda muerta de operación [mHz] | Capacidad de absorción [MVAr] | Capacidad de generación [MVAr] | Constante K | Tiempo de respuesta inicial del control rápido de corriente reactiva [ms] | Tiempo de respuesta inicial máximo-frecuencia [s] | Tiempo de establecimiento máximo-frecuencia [s] | Tiempo de respuesta inicial de tensión [s] | Tiempo de establecimiento de tensión [s] | Velocidad de toma de carga [MW/min] | Velocidad de descarga [MW/min] | Departamento | Municipio | Subárea operativa
ECOPARQUE SOLAR LA CIRA | ISAGEN S.A. E.S.P. | Pruebas | - | No Despachada Centralmente | Autogenerador | ECOPARQUE SOLAR LA CIRA 1 | 230 | 49,5 | 49,5 | 0 | 0 | No | 4 | 2 | 6 | 5 | 30 | 120 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 15 | 2 | 10 | 0 | 0 | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander
GD ALEJANDRIA I | PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | Operación | 2025-08-22T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | GD ALEJANDRIA I 1 | 13,8 | 0,99 | 0,99 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SANTANDER | SABANA DE TORRES | SubArea Santander
GD ALEJANDRIA II | PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | Operación | 2025-10-24T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | GD ALEJANDRIA II 1 | 13,8 | 0,99 | 0,99 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SANTANDER | SABANA DE TORRES | SubArea Santander
GD ALEJANDRIA III | PROELECTRICA S.A.S E.S.P. | Operación | 2025-10-24T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | GD ALEJANDRIA III 1 | 13,8 | 0,99 | 0,99 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SANTANDER | SABANA DE TORRES | SubArea Santander
GD MGS 0013 LA MESA | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2026-02-26T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | GD MGS 0013 LA MESA 1 | 13,8 | 0,99 | 0,99 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SANTANDER | LOS SANTOS | SubArea Santander
GD PXV I | ES INVEST COLOMBIA S.A.S. ESP | Operación | 2025-10-10T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | GD PXV I 1 | 13,8 | 0,99 | 1,29 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander
GD PXV IV | ES INVEST COLOMBIA S.A.S. ESP | Operación | 2025-10-10T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | GD PXV IV 1 | 13,8 | 0,99 | 1,29 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander
GD SABANA DE TORRES | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Pruebas | - | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | GD SABANA DE TORRES 1 | 13,8 | 0,99 | 0,99 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SANTANDER | SABANA DE TORRES | SubArea Santander
MINIGRANJA EL OLIMPO | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2026-02-26T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | MINIGRANJA EL OLIMPO 1 | 13,8 | 0,99 | 0,99 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SANTANDER | LOS SANTOS | SubArea Santander
MINIGRANJA LA RESERVA | UNERGY ENERGY DIGITAL S.A.S E.S.P | Operación | 2025-07-04T00:00:00 | No Despachada Centralmente | Generador distribuido | MINIGRANJA LA RESERVA 1 | 13,8 | 0,99 | 0,99 | 0 | 0,99 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SANTANDER | SABANA DE TORRES | SubArea Santander