## Subestaciones
Detalle de subestaciones y activos asociados
Fecha generación: 24 de junio de 2026
INFORMACIÓN BÁSICA |  |  | ELEMENTOS ASOCIADOS | [7 empty] | UBICACIÓN
Nombre | Voltaje nominal de operación [kV] | Operador(es) | Segmentos de Barras | Bahías | Líneas | Transformadores | Reactores | Condensadores | SVC-STATCOM-FACT | Asociado supervisión | Departamento | Municipio | Subárea operativa
BARRANCA | 230 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | BARRANCA 1 230 kV - BARRANCA 1 115 kV | - BAHIA TRANSFERENCIA 1 BARRANCA 115 KV BARRANCA CAMPO 2102 230 KV BARRANCA CAMPO 2202 230KV BARRANCA CAMPO 2302 230 KV BARRANCA CAMPO 2402 230 KV BL1 BARRANCA A BUENAVISTA 115 KV BL1 BARRANCA A COMUNEROS 230 kV BL1 BARRANCA A CONDOR 115 kV BL1 BARRANCA A PUERTO WILCHES 115 KV BL1 BARRANCA A SAN SILVESTRE 115 KV BL1 BARRANCA A SOGAMOSO 230 kV BL2 BARRANCA A PUERTO WILCHES 115 KV BT BARRANCA 1 90 MVA 115 KV BT BARRANCA 1 90 MVA 13.8 kV BT BARRANCA 1 90 MVA 230 kV BT BARRANCA 2 90 MVA 115 KV BT BARRANCA 2 90 MVA 13.8 kV BT BARRANCA 2 90 MVA 230 kV BT BARRANCA 3 90 MVA 115 KV BT BARRANCA 3 90 MVA 230 KV BT BARRANCA 4 90 MVA 115 KV BT BARRANCA 4 90 MVA 220 kV BT BARRANCA 5 40 MVA 115 KV BT BARRANCA 5 40 MVA 34.5 kV BT BARRANCA 6 40 MVA 115 KV BT BARRANCA 7 40 MVA 115 KV | BARRANCA - SOGAMOSO 1 230 kV BARRANCA - BUENAVISTA 1 115 kV | BARRANCA 5 40 MVA 115/34.5/(13.8) kV BARRANCA 4 90 MVA 220/115/(13.8) kV BARRANCA 6 40 MVA 115/34.5/13.8 kV BARRANCA 1 90 MVA 220/115/13.8 kV BARRANCA 7 40 MVA 115/34.5/13.8 kV BARRANCA 2 90 MVA 220/115/(13.8) kV BARRANCA 3 90 MVA 220/115/(13.8) kV | - | - | - | - | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander
220
115
BOSCONIA | 115 | ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S A E S P ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | BOSCONIA 1 115 KV | - BL1 BOSCONIA A TBOSCONIA 115 KV BT BOSCONIA 1 16 MVA 115 kV BT BOSCONIA 2 16 MVA 115 kV | BOSCONIA -TBOSCONIA 1 115 KV | BOSCONIA 2 16 MVA 115/2.4 kV BOSCONIA 1 16 MVA 115/2.4 kV | - | - | - | - | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Santander
BUCARAMANGA | 230 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | BUCARAMANGA VIRTUAL 1 230 kV - | - BL1 BUCARAMANGA A FLORIDA (BUCARAMANGA) 115 kV BL1 BUCARAMANGA A GUATIGUARA 230 kV BL1 BUCARAMANGA A LOS PALOS 230 kV BL1 BUCARAMANGA A REAL DE MINAS 115 kV BL1 BUCARAMANGA A SOGAMOSO 230 kV BT BUCARAMANGA 2 40 MVA 115 kV BT BUCARAMANGA 4 150 MVA 115 KV BT BUCARAMANGA 4 150 MVA 230 KV BT BUCARAMANGA 5 150 MVA 115 kV BT BUCARAMANGA 5 150 MVA 230 kV INTERRUPTOR 120 BUCARAMANGA 115 kV INTERRUPTOR 220 BUCARAMANGA 115 kV INTERRUPTOR 320 BUCARAMANGA 115 kV INTERRUPTOR 420 BUCARAMANGA 115 kV INTERRUPTOR 520 BUCARAMANGA 115 kV INTERRUPTOR S10 BUCARAMANGA 230 kV INTERRUPTOR S20 BUCARAMANGA 230 kV INTERRUPTOR S30 BUCARAMANGA 230 kV INTERRUPTOR S40 BUCARAMANGA 230 kV INTERRUPTOR S50 BUCARAMANGA 230 kV | BUCARAMANGA - GUATIGUARA 1 230 kV BUCARAMANGA - FLORIDA (BUCARAMANGA) 1 115 KV | BUCARAMANGA 4 150 MVA 230/115/13.8 kV BUCARAMANGA 5 150 MVA 230/115/13.8 kV BUCARAMANGA 2 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | - | - | - | - | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Santander
115
BUENAVISTA | 115 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | BUENAVISTA 1 115 kV | BAHIA TRANSFERENCIA 1 BUENAVISTA 115 KV BL1 BUENAVISTA A BARRANCA 115 KV BL1 BUENAVISTA A LIZAMA 115 KV BT BUENAVISTA 2 40 MVA 115 kV | BARRANCA - BUENAVISTA 1 115 kV BUENAVISTA - LIZAMA 1 115 kV | BUENAVISTA 2 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | - | - | - | - | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander
COMUNEROS | 230 | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | COMUNEROS 1 230 kV | BL1 COMUNEROS A BARRANCA 230 kV BL1 COMUNEROS A GUATIGUARA 230 kV BL1 COMUNEROS A LA CIRA INFANTAS 230 kV BL1 COMUNEROS A MAGDALENA 230 KV BL1 COMUNEROS A MERILECTRICA 230 kV BL1 COMUNEROS A PRIMAVERA 230 kV BL2 COMUNEROS A MAGDALENA 230 KV BL2 COMUNEROS A PRIMAVERA 230 kV COMUNEROS CAMPO M010 230 KV COMUNEROS CAMPO M020 230 KV COMUNEROS CAMPO M030 230 KV COMUNEROS CAMPO M040 230 KV COMUNEROS CAMPO M050 230 KV | COMUNEROS - MERILECTRICA 1 230 kV | - | - | - | - | - | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander
CONUCO | 115 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | - | BL1 CONUCO A FLORIDA(BUCARAMANGA) 115KV BL1 CONUCO A TBOSCONIA 115KV BT CONUCO 1 40 MVA 115 KV BT CONUCO 2 40 MVA 115 KV | - | - | - | - | - | - | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Santander
FLORIDA (BUCARAMANGA) | 115 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | FLORIDA (BUCARAMANGA) 1 115 kV | - BL1 FLORIDA (BUCARAMANGA) A BUCARAMANGA 115 kV BL1 FLORIDA (BUCARAMANGA) A CONUCO 115 kV BL1 FLORIDA (BUCARAMANGA) A RIO FRIO 115 KV BT FLORIDA (BUCARAMANGA) 1 40 MVA 115 kV BT FLORIDA (BUCARAMANGA) 3 40 MVA 115 kV | FLORIDA (BUCARAMANGA) - RIO FRIO 1 115 KV BUCARAMANGA - FLORIDA (BUCARAMANGA) 1 115 KV | FLORIDA (BUCARAMANGA) 1 40 MVA 115/34.5/(13.8) kV FLORIDA (BUCARAMANGA) 3 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | - | - | - | - | SANTANDER | FLORIDABLANCA | SubArea Santander
GUATIGUARA | 230 | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | GUATIGUARA 1 230 kV | BAHIA ACOPLE 1 GUATIGUARA 230 kV BL1 GUATIGUARA A BUCARAMANGA 230 kV BL1 GUATIGUARA A COMUNEROS 230 kV BL1 GUATIGUARA A LOS PALOS 230 kV BL1 GUATIGUARA A PALENQUE 230 kV BL1 GUATIGUARA A PRIMAVERA 230 kV BL1 GUATIGUARA A SOCHAGOTA 230 kV BL1 GUATIGUARA A TASAJERO 230 kV BL2 GUATIGUARA A PALENQUE 230 kV BL2 GUATIGUARA A SOCHAGOTA 230 kV BT GUATIGUARA 1 150 MVA 230 kV | GUATIGUARA - SOCHAGOTA 2 230 kV | - | - | - | - | - | SANTANDER | PIEDECUESTA | SubArea Santander
LA CIRA INFANTAS | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander
LA RAMADA | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BOYACÁ | SOGAMOSO | SubArea Santander
LIZAMA | 115 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | LIZAMA 1 115 kV | BL1 LIZAMA A BUENAVISTA 115 kV BL1 LIZAMA A PALENQUE 115 kV BL1 LIZAMA A SABANA DE TORRES 115 kV BT LIZAMA 1 20 MVA 115 kV | LIZAMA - SABANA DE TORRES 1 115 kV BUENAVISTA - LIZAMA 1 115 kV | LIZAMA 1 20 MVA 115/34.5 kV | - | - | - | - | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander
LOS PALOS | 230 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | LOS PALOS 1 230 kV LOS PALOS 2 115 KV | BAHIA TRANSFERENCIA 1 LOS PALOS 115 kV BAHIA TRANSFERENCIA 1 LOS PALOS 230 kV BL1 LOS PALOS A BUCARAMANGA 230 kV BL1 LOS PALOS A GUATIGUARA 230 kV BL1 LOS PALOS A OCAÑA 230 kV BL1 LOS PALOS A PALENQUE 115 kV BL1 LOS PALOS A PRINCIPAL (BUCARAMANGA) 115 kV BL1 LOS PALOS A TASAJERO 230 kV BL1 LOS PALOS A TOLEDO 230 kV BT LOS PALOS 1 150 MVA 115 kV BT LOS PALOS 1 150 MVA 230 kV BT LOS PALOS 2 40 MVA 115 kV BT LOS PALOS 7 40 MVA 115 KV | GUATIGUARA - LOS PALOS 1 230 kV LOS PALOS - PRINCIPAL (BUCARAMANGA) 1 115 KV OCAÑA - LOS PALOS 1 230 kV | LOS PALOS 2 40 MVA 115/34.5/13.8 kV LOS PALOS 1 150 MVA 230/115/13.8 kV LOS PALOS 7 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | - | - | - | - | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Santander
115
MERILECTRICA | 230 | CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | MERILECTRICA VIRTUAL 1 230 kV | BL1 MERILECTRICA A COMUNEROS 230 kV BT MERILECTRICA G1 300 MVA 13.8 kV BT MERILECTRICA G1 300 MVA 230 kV | COMUNEROS - MERILECTRICA 1 230 kV | MERILECTRICA G1 300 MVA 230/13.8 kV | - | - | - | - | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander
MESA DEL SOL | 115 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | - | - BAHIA TRANSFERENCIA 1 MESA DEL SOL 115 kV BL1 MESA DEL SOL A PIEDECUESTA 115 kV BL1 MESA DEL SOL A SAN GIL 115 kV BT MESA DEL SOL 5 25 MVA 115 kV BT MESA DEL SOL 6 25 MVA 115 kV | MESA DEL SOL - PIEDECUESTA 1 115 kV | MESA DEL SOL 6 25 MVA 115/34.5/(13.2) kV MESA DEL SOL 5 25 MVA 115/34.5/(13.2) kV | - | - | - | - | SANTANDER | LOS SANTOS | SubArea Santander
OIBA | 115 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. PCH SAN BARTOLOME S.A.S. E.S.P. | - | - BL1 OIBA A OIBITA 115 KV BL1 OIBA A SAN BARTOLOME 115 KV BL1 OIBA A SAN GIL 115 KV BL1 OIBA A SUAITA 115 KV BT OIBA 1 40 MVA 115 KV | OIBA - SUAITA 1 115 kV | OIBA 1 40 MVA 115/34.5/(13.8) kV | - | - | - | - | SANTANDER | OIBA | SubArea Santander
OIBITA | 115 | PCH SAN BARTOLOME S.A.S. E.S.P. ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | - | - BT OIBITA 1 32 MVA 115 KV | OIBA - OIBITA 1 115 kV | OIBITA G1 32 MVA 115/13.8/13.8 kV | - | - | - | - | SANTANDER | GUAPOTÁ | SubArea Santander
PALENQUE | 230 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. DESARROLLO ELÉCTRICO SURIA S.A.S. E.S.P. ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | - - | - BL1 PALENQUE A GUATIGUARA 230 KV BL1 PALENQUE A LIZAMA 115 kV BL1 PALENQUE A LOS PALOS 115 kV BL1 PALENQUE A REAL DE MINAS 115 kV BL1 PALENQUE A SAN SILVESTRE 115 kV BL1 PALENQUE A SOGAMOSO 230 KV BL2 PALENQUE A GUATIGUARA 230 KV BL2 PALENQUE A SOGAMOSO 230 KV BT PALENQUE 1 150 MVA 115 KV BT PALENQUE 1 150 MVA 13.8 KV BT PALENQUE 1 150 MVA 230 KV BT PALENQUE 2 150 MVA 115 KV BT PALENQUE 2 150 MVA 13.8 KV BT PALENQUE 2 150 MVA 230 KV BT PALENQUE 3 40 MVA 115 kV BT PALENQUE 4 40 MVA 115 kV BT PALENQUE 5 40 MVA 115 kV BT PALENQUE G3 20 MVA 34.5 kV PALENQUE CAMPO M020 230 KV PALENQUE CAMPO M030 230 KV PALENQUE CAMPO M040 230 KV | PALENQUE - REAL DE MINAS 1 115 kV GUATIGUARA - PALENQUE 1 230 KV PALENQUE - SOGAMOSO 1 230 KV LIZAMA - PALENQUE 1 115 kV | PALENQUE 2 150 MVA 230/115/13.8 KV PALENQUE 1 150 MVA 230/115/13.8 KV PALENQUE 4 40 MVA 115/34.5/13.8 kV PALENQUE 5 40 MVA 115/34.5/13.8 kV PALENQUE 3 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | - | - | - | - | SANTANDER | GIRÓN | SubArea Santander
115
PIEDECUESTA | 230 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | - - | - BL1 PIEDECUESTA - RIO FRIO 1 115 kV BL1 PIEDECUESTA A MESA DEL SOL 115 kV BT PIEDECUESTA 1 150 MVA 115 kV BT PIEDECUESTA 2 40 MVA 115 KV | PIEDECUESTA - RIO FRIO 1 115 KV MESA DEL SOL - PIEDECUESTA 1 115 kV | PIEDECUESTA 1 150 MVA 230/115/13.8 kV PIEDECUESTA 2 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | - | - | - | - | SANTANDER | PIEDECUESTA | SubArea Santander
115
PRINCIPAL (BUCARAMANGA) | 115 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | - | BL1 PRINCIPAL (BUCARAMANGA) A LOS PALOS 115 KV BL1 PRINCIPAL (BUCARAMANGA) A TBOSCONIA 115 KV BT PRINCIPAL (BUCARAMANGA) 1 40 MVA 115 KV | - | - | - | - | - | - | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Santander
PUERTO WILCHES | 115 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | - | - | - | PUERTO WILCHES 1 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | - | - | - | - | SANTANDER | PUERTO WILCHES | SubArea Santander
REAL DE MINAS | 115 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | REAL DE MINAS 1 115 kV | BL1 REAL DE MINAS A BUCARAMANGA 115 kV BL1 REAL DE MINAS A PALENQUE 115 kV BT REAL DE MINAS 1 40 MVA 115 kV BT REAL DE MINAS 3 40 MVA 115 kV BT REAL DE MINAS 5 40 MVA 115 KV | PALENQUE - REAL DE MINAS 1 115 kV | REAL DE MINAS 3 40 MVA 115/34.5/13.8 kV REAL DE MINAS 1 40 MVA 115/34.5/13.8 kV REAL DE MINAS 5 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | - | - | - | - | SANTANDER | BUCARAMANGA | SubArea Santander
RIO FRIO | 115 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | RIO FRIO 1 115 KV | BL1 RIO FRIO A FLORIDA (BUCARAMANGA) 115 KV BL1 RIO FRIO A PIEDECUESTA 115 KV BT RIO FRIO 1 40 MVA 115 KV BT RIO FRIO 2 40 MVA 115 KV | FLORIDA (BUCARAMANGA) - RIO FRIO 1 115 KV | RIO FRIO 1 40 MVA 115/34.5/13.8 KV RIO FRIO 2 40 MVA 115/34.5/13.8 KV | - | - | - | - | SANTANDER | FLORIDABLANCA | SubArea Santander
SABANA DE TORRES | 115 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | SABANA DE TORRES 1 115 kV | BL1 SABANA DE TORRES A LIZAMA 115 kV BL1 SABANA DE TORRES A SAN ALBERTO 115 kV BT SABANA DE TORRES 1 20 MVA 115 kV | SABANA DE TORRES - SAN ALBERTO 1 115 kV LIZAMA - SABANA DE TORRES 1 115 kV | SABANA DE TORRES 1 20 MVA 115/34.5/13.8 kV | - | - | - | - | SANTANDER | SABANA DE TORRES | SubArea Santander
SAN ALBERTO | 115 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | SAN ALBERTO 1 115 kV | - BL1 SAN ALBERTO A OCAÑA 115 kV BL1 SAN ALBERTO A SABANA DE TORRES 115 kV BT SAN ALBERTO 1 40 MVA 115 kV | SABANA DE TORRES - SAN ALBERTO 1 115 kV OCAÑA - SAN ALBERTO 1 115 kV | SAN ALBERTO 1 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | - | - | - | - | SANTANDER | SAN ANDRÉS | SubArea Santander
SAN BARTOLOME | 115 | PCH SAN BARTOLOME S.A.S. E.S.P. ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | - | - BT SAN BARTOLOME 1 32 MVA 115 KV | OIBA - SAN BARTOLOME 1 115 kV | SAN BARTOLOME G1 32 MVA 115/13.8/13.8 kV | - | - | - | - | SANTANDER | GUAPOTÁ | SubArea Santander
SAN GIL | 115 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | SAN GIL 1 115 kV | - BL1 SAN GIL A MESA DEL SOL 115 kV BL1 SAN GIL A OIBA 115 KV BT SAN GIL 1 40 MVA 115 kV BT SAN GIL 3 20 MVA 115 KV | OIBA - SAN GIL 1 115 kV | SAN GIL 1 40 MVA 115/34.5/13.8 kV SAN GIL 3 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | - | - | - | - | SANTANDER | SAN GIL | SubArea Santander
SAN SILVESTRE | 115 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | SAN SILVESTRE 1 115 kV | BL1 SAN SILVESTRE A BARRANCA 115 kV BL1 SAN SILVESTRE A PALENQUE 115 kV BT SAN SILVESTRE 3 40 MVA 115 kV BT SAN SILVESTRE 4 40 MVA 115 kV | BARRANCA - SAN SILVESTRE 1 115 kV PALENQUE - SAN SILVESTRE 1 115 kV | SAN SILVESTRE 3 40 MVA 115/34.5/(13.8) kV SAN SILVESTRE 4 40 MVA 115/34.5/13.8 kV | - | - | - | - | SANTANDER | BARRANCABERMEJA | SubArea Santander
SOGAMOSO | 500 | ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. ISAGEN S.A. E.S.P. ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | SOGAMOSO 2 500 kV SOGAMOSO 1 230 kV - | - BL1 SOGAMOSO A BARRANCA 230 KV BL1 SOGAMOSO A BUCARAMANGA 230 kV BL1 SOGAMOSO A HELICONIA 1 500 KV BL1 SOGAMOSO A HIDROSOGAMOSO 230 KV BL1 SOGAMOSO A OCAÑA 500 KV BL1 SOGAMOSO A PALENQUE 230 kV BL1 SOGAMOSO A PORCE III 500 KV BL1 SOGAMOSO A PRIMAVERA 500 KV BL2 SOGAMOSO A HIDROSOGAMOSO 230 KV BL2 SOGAMOSO A PALENQUE 230 KV BL3 SOGAMOSO A HIDROSOGAMOSO 230 KV BT SOGAMOSO 1 450 MVA 230 KV BT SOGAMOSO 1 450 MVA 500 KV BT SOGAMOSO 2 450 MVA 230 KV BT SOGAMOSO 2 450 MVA 500 KV BT SOGAMOSO 3 450 MVA 230 KV BT SOGAMOSO 3 450 MVA 500 KV BT SOGAMOSO 4 450 MVA 230 kV BT SOGAMOSO 4 450 MVA 500 KV BT SOGAMOSO G1 324 MVA 16.5 kV BT SOGAMOSO G1 324 MVA 230 kV BT SOGAMOSO G2 324 MVA 16.5 kV BT SOGAMOSO G2 324 MVA 230 kV BT SOGAMOSO G3 324 MVA 16.5 kV BT SOGAMOSO G3 324 MVA 230 kV SOGAMOSO A PORCE III BAHIA REACTOR DE LINEA 01 84 MVAR 500 KV SOGAMOSO BAHIA REACTOR BARRA 230 KV 42 MVAR SOGAMOSO BAHIA REACTOR BARRA 500 KV 84 MVAR SOGAMOSO CAMPO M010 230 KV SOGAMOSO CAMPO M010 500 KV SOGAMOSO CAMPO M020 230 KV SOGAMOSO CAMPO M020 500 KV SOGAMOSO CAMPO M030 230 KV SOGAMOSO CAMPO M030 500 KV SOGAMOSO CAMPO M040 230 KV SOGAMOSO CAMPO M040 500 kV SOGAMOSO CAMPO M050 230 KV SOGAMOSO CAMPO M060 230 KV SOGAMOSO CAMPO M070 500 kV SOGAMOSO CAMPO M080 230 kV | HIDROSOGAMOSO - SOGAMOSO 2 230 kV OCAÑA - SOGAMOSO 1 500 kV PALENQUE - SOGAMOSO 1 230 KV | SOGAMOSO 2 450 MVA 500/230/34.5 kV SOGAMOSO G1 324 MVA 230/16.5 kV SOGAMOSO 1 450 MVA 500/230/34.5 kV SOGAMOSO G2 324 MVA 230/16.5 kV SOGAMOSO 3 450 MVA 500/230/34.5 kV SOGAMOSO G3 324 MVA 230/16.5 kV SOGAMOSO 4 450 MVA 500/230/(34.5) kV | SOGAMOSO A PORCE III REACTOR DE LINEA 01 84 MVAR 500 KV SOGAMOSO REACTOR DE BARRA 1 42 MVAR 230 kV SOGAMOSO REACTOR DE BARRA 1 84 MVAR 500 kV | - | - | - | SANTANDER | BETULIA | SubArea Santander
230
115
SUAITA | 115 | ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | - | - BL1 SUAITA A BARBOSA (SANTANDER) 115 KV BL1 SUAITA A OIBA 115 KV | BARBOSA (SANTANDER) - SUAITA 1 115 kV | - | - | - | - | - | SANTANDER | SUAITA | SubArea Santander